Інформація щодо якості питної води в постійних контрольних точках водопровідної мережі міста за період з 18.12.2019 по 06.01.2020 року.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва показника | Одиниці вимірювання | Кількість відібраних проб | Середнє значення показника | Кількість нестандарт-них проб | Значення нормативів за ДСанПіН2.2.4-171-10 |
| Органолептичні показники якості питної води |
| Запах при 200С | бали | 50 | 0 | 0 | ≤2 |
| Запах при 600С | бали | 50 | 1 | 0 | ≤2 |
| Смак та присмак | бали | 50 | 0 | 0 | ≤2 |
| Забарвленість | градуси | 50 | 19 | 0 | ≤20(35) |
| Каламутність | мг/дм3 | 50 | <0,58 | 0 | ≤0,58(2,03) |
| Мікробіологічні показники якості питної води |
| Загальне мікробне число | КУО/см3 | 50 | 2 | 0 | ≤100 |
| Загальні коліформи | КУО/100см3 | 50 | відсутні | 0 | відсутність |
| Ентерококи | КУО/100см3 | 50 | відсутні | 0 | відсутність |
| Е.coli | КУО/100см3 | 50 | відсутні | 0 | відсутність |
| Коліфаги | БУО/дм3 | 8 | відсутні | 0 | відсутність |
| Паразитологічні показники якості питної води |
| Кишкові гельмінти | (клітини, яйця, личинки)/50дм3 | 7 | відсутні | 0 | відсутність |
| Патогенні кишкові найпростіші | (клітини, цисти)/50 дм3 | 7 | відсутні | 0 | відсутність |